## 工作表1
名称 | 规格 | 计量单位 | 价钱（元） | 备注
综合工 |  | 工日 | 88
避雷插座 | TDC19-6A，最大负载是10A，额定电压是220V | 个 | 205
视频避雷器 | TV2-024 | 个 | 180
避雷插座¦TDC19-6A | 包安装人工、安装环境辅材。 | 个 | 1800
土质边沟、排水沟 |  | m | 40
石砌、混凝土边沟 |  | m | 160
游泳池 |  | m3 | 1300--1400
塑料调节阀 | DN32/40 |  | 75/
快速取水器 | DN20 |  | 20～40
高杆灯 金卤灯 H=7M 1000W |  | 个 | 8000
庭院灯 金卤灯 H=3M 70W |  | 个 | 1500
亚克力灯罩 |  | 个 | 36
亚克力 | 1220*2440*5mm | 张 | 410
水底灯 | 15W | 个 | 309
吸顶灯 |  | 个 | 87.4
照明开关 | 单联/双联 | 个 | 27.54/43.86
单相二三极插座 | 10A | 个 | 13.98
单相三极插座 | 16A | 个 | 31.5
PVC-u 给水管 | 50/75/110/160/200/ |  | 10.87/23.23/33.92/67.80/104/
干式安全变压器 | 100/200/300/500VA | 台 | 180/265/300/530
玻璃钢电缆保护管 | DN100×5mm | m | 41.6
焊接钢管 | Q235-B Ф76×4 | t | 16100
焊接钢管 | DN40 σ=3.5mm | m | 21.27
PVC管 | 20/25/32/70 | m | 3/4.5/10.49/23.23/39.87
| ZR-YJV5×10mm2 |  | 52.14
ZR-YJV4×50+1×25mm2 |  | m | 208.54
6mm膨润土防水毯 |  | m2 | 2014-07-12
中粒和细粒沥青混凝土 |  |  | 700元/吨左右，每立方米大概是1652元
路缘石 |  | m | 60～70
路缘石 |  | m3 | 1700
建菱砖 |  | m2 | 53
福建青 | 20/30 |  | 90/108
烧结砖 广场 | 235×115×53 | m2 | 38
土质边沟、排水沟 |  | 米 | 40
石砌、混凝土边沟 |  | 米 | 160
黄金麻 | 20/25/50 |  | 188/235/400
阳台护栏 |  | 米 | 160-180
芝麻黑烧面 | 20/25/30/40 | m2 | 160/220/280/335
光面万年青 | 20/50/100/120 | m2 | 268/600/1000/1300
光面蒙古黑花岗岩 | 20/30/40/80 | m2 | 130/180/210/320
烧面芝麻灰 | 20/25/30/40/50/80 | m2 | 65/90/110/113/180/230
烧面黄锈石 | 20/25/30/50/60/80 | m2 | 100/150/180/200/220/250
防滑砖 | 300×300 | m2 | 55
铁艺小门 |  | m2 | 850
银白色铝合金推拉窗 | 90系列壁厚1.2-1.4 | m2 | 315
支架 | 室外 | 个 | 210
护栏栅栏 |  | m2 | 229
水钵 |  | 个 | 3800
饰线(雕花) |  | 按展开面积计算 | 330
中国黑光面 | 20/30/80/100 | m2 | 211/254/735/845
干挂石材钢骨架 |  | 每平方米重量是 | 5.4kg
光面蒙古黑花岗岩 | 200×100×30 | m2 | 270
黑金沙花岗岩 | 20/40/50/80/100/150/220 | m2 | 400/700/800/1250/1500/2200/3000
彩钢板门 |  | m2 | 480
原色山樟木板 |  | m2 | 173
山樟木 |  | m3 | 9610
轻钢玻璃雨棚 |  | 元/m2 | 500~600
夹胶玻璃 | 厚度8+8mm | m2 | 204
荔枝面芝麻灰 | 100*100*25 | m2 | 105
烧面黄金麻 | 500*300*30 | m2 | 166
紫点金麻 | 100mm |  |  | 940
紫点金麻 | 50mm厚 | m2 | 1600 | 470
紫点金麻 | 30mm厚 | m2 | 1072 | 282
紫点金麻 | 25mm厚 | m2 |  | 235
喷砂面 紫点 金麻 | 20mm厚 | m2 | 715 | 188
光面 万年青 | 20mm厚 | m2 | 268
铝合金固定百叶风口 |  |  | 面积×400+33
铝合金网式风口 |  |  | 面积×192+35
地板胶 | 3mm | m2 | 80
135推土机 |  | 1台班 | 1000～1200
檩条镀锌费 |  | 每吨增加 | 2000
白蚁防治 |  | 土建工程每平方 | 2~4
PC200勾机 |  | 1台班 | 1600~1800
板房 租赁 费用 |  | /平方米/月 | 6
板房 购买 |  | m2 | 240-380
MEB箱 |  | 个 | 220
LEB盒 |  | 个 | 79
植筋胶 |  | L | 60
线材 | Φ10以内 | 吨 | 3740 | 广州201309
螺纹钢 | Φ10以外 | 吨 | 3760 | 广州201309
型钢 | 综合 | 吨 | 3830 | 广州201309
热轧厚钢板 | 8～30 | 吨 | 4060 | 广州201309
热轧薄钢板 | 1.5～6 | 吨 | 3720 | 广州201309
焊管 | Φ48*3.25 | 吨 | 4010 | 广州201309
热轧无缝管 | 20# | 吨 | 4880 | 广州201309
不锈钢卷板 | 304 | 吨 | 15768 | 广州201309
球墨铸铁 | Q12 | 吨 | 3230 | 广州201309
电解铜 | 1# | 吨 | 52530 | 广州201309
铝锭 | A00 | 吨 | 14390 | 广州201309
锌锭 | 0# | 吨 | 14790 | 广州201309
复合普通硅酸盐水泥P.C | 32.5 | 吨 | 320 | 广州201309
普通硅酸盐水泥P.O | 42.5 | 吨 | 380 | 广州201309
中砂 | 工程用砂 | 立方米 | 70 | 广州201309
碎石 | 10～30 | 立方米 | 50 | 广州201309
灰砂砖 | 240×115×53 | 千块 | 295 | 广州201309
加气混凝土砌块 | 合格品 | 立方米 | 230 | 广州201309
松杂枋板材 | 周转用料 | 立方米 | 1280 | 广州201309
汽油 | 93# | 吨 | 9790 | 广州201309
柴油 | 0# | 吨 | 9040 | 广州201309
高密度聚乙烯 HDPE |  | 吨 | 11310 | 广州201309
三型共聚聚丙烯 PP－R |  | 吨 | 11250 | 广州201309
聚氯乙烯 PVC |  | 吨 | 6800 | 广州201309
重交沥青 | 70#～90# | 吨 | 4375 | 广州201309
SBS改性沥青 |  | 吨 | 5900 | 广州201309
钢筋 绑扎人工 |  | 吨 | 300-500
喷砂岩 |  | m2 | 60-80
井盖 | 001-860×470电信手孔(1号井) | 套 | 366.34 | 江门市2008年12月信息价
弱电箱 | 带模块（暗装） | 台 | 310 | 清远市2013年2季度信息价
电线管 | PVC难燃电线管、波纹管 Φ32 | m | 5.1
外墙氟碳喷涂 |  | m2 | 135
热镀锌 金属 线槽 | 高×宽×厚 100×150×1.2mm | m | 54.4 | 江门市2013年第十二月份
热镀锌 金属 线槽 | 高×宽×厚 100×200×1.2mm | m | 64.2 | 江门市2013年第十二月份
夹心屋面钢板 | 厚度：0.426/0.426mm 50mm泡沫板 | m2 | 95 | 江门市新会区2013年9月信息价
槽钢 | 8#、10# | t | 4020 | 新会区2013年12月信息价
镀锌钢管 | Q235 Ф65×3 | kg | 4.85 | 新会区2013年12月信息价
普通热镀锌钢管 | DN65 壁厚3.75mm | m | 61.31 | 江门市2013年第十二月份
镀锌铁丝 | 8#(Ф4.0) | kg | 7 | 新会区2013年12月信息价
石膏板 |  | m2
蒸压粉煤灰砖 | 240×115×50 | 千块 | 342
饰灰 |  | kg | 1
PVC-U排水管 | Ф110×3.2 | m | 15.21 | 新会区2013年12月信息价
釉面砖 |  | m2 | 35
18层和28层脚手架实际班组人工费 |  | m2 | 16
彩色改性细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 3600
商品房 防雷 |  | m2 | 5～10
拉森 钢板桩 |  | t | 6290

## 工作表2
材料名称 | 材料规格 | 数量单位 | 价钱 | 备注
电线套管（塑料电线管） | PVC Ф20 | m | 4.35 | 广州思地管业有限公司 2013-11-01
电气配管（镀锌钢管） | DN25*1.2*3600MM Q/(GZ)JJDQ1-2006 | 支 | 38.48 | 广州市金基电器实业有限公司（管线敷设）2013-11-01
电气配管（镀锌钢管） | DN20*1.6*4000MM，QB/T14823.1-1993 | 支 | 46.75 | 广州市金基电器实业有限公司（管线敷设）2013-11-01
普通热镀锌钢管 | DN25 壁厚3.25mm | m | 17.2 | 江门市2013年第九月份市场参考价格